## Strain 3W
Strain 3-Wire
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000
320 | -30 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -3 | -6 | -12 | -15 | -150
321 | -29 | -0.145 | -0.29 | -0.58 | -1.16 | -1.45 | -2.9 | -5.8 | -11.6 | -14.5 | -145
322 | -28 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | -1.4 | -2.8 | -5.6 | -11.2 | -14 | -140
323 | -27 | -0.135 | -0.27 | -0.54 | -1.08 | -1.35 | -2.7 | -5.4 | -10.8 | -13.5 | -135
324 | -26 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -1.04 | -1.3 | -2.6 | -5.2 | -10.4 | -13 | -130
325 | -25 | -0.125 | -0.25 | -0.5 | -1 | -1.25 | -2.5 | -5 | -10 | -12.5 | -125
326 | -24 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.2 | -2.4 | -4.8 | -9.6 | -12 | -120
327 | -23 | -0.115 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.15 | -2.3 | -4.6 | -9.2 | -11.5 | -115
328 | -22 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.1 | -2.2 | -4.4 | -8.8 | -11 | -110
329 | -21 | -0.105 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.05 | -2.1 | -4.2 | -8.4 | -10.5 | -105
330 | -20 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -2 | -4 | -8 | -10 | -100
331 | -19 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -0.95 | -1.9 | -3.8 | -7.6 | -9.5 | -95
332 | -18 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -0.9 | -1.8 | -3.6 | -7.2 | -9 | -90
333 | -17 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -0.85 | -1.7 | -3.4 | -6.8 | -8.5 | -85
334 | -16 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -0.8 | -1.6 | -3.2 | -6.4 | -8 | -80
335 | -15 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -0.75 | -1.5 | -3 | -6 | -7.5 | -75
336 | -14 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -0.7 | -1.4 | -2.8 | -5.6 | -7 | -70
337 | -13 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -0.65 | -1.3 | -2.6 | -5.2 | -6.5 | -65
338 | -12 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -4.8 | -6 | -60
339 | -11 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | -1.1 | -2.2 | -4.4 | -5.5 | -55
340 | -10 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -1 | -2 | -4 | -5 | -50
341 | -9 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -0.9 | -1.8 | -3.6 | -4.5 | -45
342 | -8 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -3.2 | -4 | -40
343 | -7 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -0.7 | -1.4 | -2.8 | -3.5 | -35
344 | -6 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -3 | -30
345 | -5 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -0.5 | -1 | -2 | -2.5 | -25
346 | -4 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -2 | -20
347 | -3 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -15
348 | -2 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -10
349 | -1 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -5
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 5
352 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 10
353 | 3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 15
354 | 4 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 20
355 | 5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 25
356 | 6 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 30
357 | 7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 35
358 | 8 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4 | 40
359 | 9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 45
360 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 50
361 | 11 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 55
362 | 12 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 6 | 60
363 | 13 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 6.5 | 65
364 | 14 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 7 | 70
365 | 15 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 75
366 | 16 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 8 | 80
367 | 17 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | 8.5 | 85
368 | 18 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 9 | 90
369 | 19 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.6 | 9.5 | 95
370 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 100
371 | 21 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 10.5 | 105
372 | 22 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11 | 110
373 | 23 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 2.3 | 4.6 | 9.2 | 11.5 | 115
374 | 24 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 12 | 120
375 | 25 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 125
376 | 26 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 1.04 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 13 | 130
377 | 27 | 0.135 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 1.35 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 13.5 | 135
378 | 28 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 14 | 140
379 | 29 | 0.145 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 1.45 | 2.9 | 5.8 | 11.6 | 14.5 | 145
380 | 30 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 4.1096 | 6 | 12 | 15 | 150

## PT100
RTD(PT100)
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000
75 | -25 | -0.0125 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.125 | -0.25 | -0.5 | -1 | -1.25 | -12.5
76 | -24 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.096 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.2 | -12
77 | -23 | -0.0115 | -0.023 | -0.046 | -0.092 | -0.115 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.15 | -11.5
78 | -22 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.088 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.1 | -11
79 | -21 | -0.0105 | -0.021 | -0.042 | -0.084 | -0.105 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.05 | -10.5
80 | -20 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -10
81 | -19 | -0.0095 | -0.019 | -0.038 | -0.076 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -0.95 | -9.5
82 | -18 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.072 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -0.9 | -9
83 | -17 | -0.0085 | -0.017 | -0.034 | -0.068 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -0.85 | -8.5
84 | -16 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.064 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -0.8 | -8
85 | -15 | -0.0075 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -0.75 | -7.5
86 | -14 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.056 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -0.7 | -7
87 | -13 | -0.0065 | -0.013 | -0.026 | -0.052 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -0.65 | -6.5
88 | -12 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.6 | -6
89 | -11 | -0.0055 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | -5.5
90 | -10 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -5
91 | -9 | -0.0045 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -4.5
92 | -8 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -4
93 | -7 | -0.0035 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -3.5
94 | -6 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -3
95 | -5 | -0.0025 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -2.5
96 | -4 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -2
97 | -3 | -0.0015 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -1.5
98 | -2 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -1
99 | -1 | -0.0005 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.5
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.5
102 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 1
103 | 3 | 0.0015 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 1.5
104 | 4 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 2
105 | 5 | 0.0025 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 2.5
106 | 6 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 3
107 | 7 | 0.0035 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 3.5
108 | 8 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 4
109 | 9 | 0.0045 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 4.5
110 | 10 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 5
111 | 11 | 0.0055 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 5.5
112 | 12 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 6
113 | 13 | 0.0065 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 6.5
114 | 14 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 7
115 | 15 | 0.0075 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 7.5
116 | 16 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.8 | 8
117 | 17 | 0.0085 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 8.5
118 | 18 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 9
119 | 19 | 0.0095 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 0.95 | 9.5
120 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 10
121 | 21 | 0.0105 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 10.5
122 | 22 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.1 | 11
123 | 23 | 0.0115 | 0.023 | 0.046 | 0.092 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 11.5
124 | 24 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.2 | 12
125 | 25 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 12.5

## PT1000
RTD(PT1000)
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000
900 | -100 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -1 | -2 | -4 | -5 | -50 | 수신 산출을 위한 기본 수식
901 | -99 | -0.0495 | -0.099 | -0.198 | -0.396 | -0.495 | -0.99 | -1.98 | -3.96 | -4.95 | -49.5
902 | -98 | -0.049 | -0.098 | -0.196 | -0.392 | -0.49 | -0.98 | -1.96 | -3.92 | -4.9 | -49
903 | -97 | -0.0485 | -0.097 | -0.194 | -0.388 | -0.485 | -0.97 | -1.94 | -3.88 | -4.85 | -48.5
904 | -96 | -0.048 | -0.096 | -0.192 | -0.384 | -0.48 | -0.96 | -1.92 | -3.84 | -4.8 | -48
905 | -95 | -0.0475 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.475 | -0.95 | -1.9 | -3.8 | -4.75 | -47.5
906 | -94 | -0.047 | -0.094 | -0.188 | -0.376 | -0.47 | -0.94 | -1.88 | -3.76 | -4.7 | -47
907 | -93 | -0.0465 | -0.093 | -0.186 | -0.372 | -0.465 | -0.93 | -1.86 | -3.72 | -4.65 | -46.5
908 | -92 | -0.046 | -0.092 | -0.184 | -0.368 | -0.46 | -0.92 | -1.84 | -3.68 | -4.6 | -46
909 | -91 | -0.0455 | -0.091 | -0.182 | -0.364 | -0.455 | -0.91 | -1.82 | -3.64 | -4.55 | -45.5
910 | -90 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -0.9 | -1.8 | -3.6 | -4.5 | -45
911 | -89 | -0.0445 | -0.089 | -0.178 | -0.356 | -0.445 | -0.89 | -1.78 | -3.56 | -4.45 | -44.5
912 | -88 | -0.044 | -0.088 | -0.176 | -0.352 | -0.44 | -0.88 | -1.76 | -3.52 | -4.4 | -44
913 | -87 | -0.0435 | -0.087 | -0.174 | -0.348 | -0.435 | -0.87 | -1.74 | -3.48 | -4.35 | -43.5
914 | -86 | -0.043 | -0.086 | -0.172 | -0.344 | -0.43 | -0.86 | -1.72 | -3.44 | -4.3 | -43
915 | -85 | -0.0425 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.425 | -0.85 | -1.7 | -3.4 | -4.25 | -42.5
916 | -84 | -0.042 | -0.084 | -0.168 | -0.336 | -0.42 | -0.84 | -1.68 | -3.36 | -4.2 | -42
917 | -83 | -0.0415 | -0.083 | -0.166 | -0.332 | -0.415 | -0.83 | -1.66 | -3.32 | -4.15 | -41.5
918 | -82 | -0.041 | -0.082 | -0.164 | -0.328 | -0.41 | -0.82 | -1.64 | -3.28 | -4.1 | -41
919 | -81 | -0.0405 | -0.081 | -0.162 | -0.324 | -0.405 | -0.81 | -1.62 | -3.24 | -4.05 | -40.5
920 | -80 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -3.2 | -4 | -40
921 | -79 | -0.0395 | -0.079 | -0.158 | -0.316 | -0.395 | -0.79 | -1.58 | -3.16 | -3.95 | -39.5
922 | -78 | -0.039 | -0.078 | -0.156 | -0.312 | -0.39 | -0.78 | -1.56 | -3.12 | -3.9 | -39
923 | -77 | -0.0385 | -0.077 | -0.154 | -0.308 | -0.385 | -0.77 | -1.54 | -3.08 | -3.85 | -38.5
924 | -76 | -0.038 | -0.076 | -0.152 | -0.304 | -0.38 | -0.76 | -1.52 | -3.04 | -3.8 | -38
925 | -75 | -0.0375 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.375 | -0.75 | -1.5 | -3 | -3.75 | -37.5
926 | -74 | -0.037 | -0.074 | -0.148 | -0.296 | -0.37 | -0.74 | -1.48 | -2.96 | -3.7 | -37
927 | -73 | -0.0365 | -0.073 | -0.146 | -0.292 | -0.365 | -0.73 | -1.46 | -2.92 | -3.65 | -36.5
928 | -72 | -0.036 | -0.072 | -0.144 | -0.288 | -0.36 | -0.72 | -1.44 | -2.88 | -3.6 | -36
929 | -71 | -0.0355 | -0.071 | -0.142 | -0.284 | -0.355 | -0.71 | -1.42 | -2.84 | -3.55 | -35.5
930 | -70 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -0.7 | -1.4 | -2.8 | -3.5 | -35
931 | -69 | -0.0345 | -0.069 | -0.138 | -0.276 | -0.345 | -0.69 | -1.38 | -2.76 | -3.45 | -34.5
932 | -68 | -0.034 | -0.068 | -0.136 | -0.272 | -0.34 | -0.68 | -1.36 | -2.72 | -3.4 | -34
933 | -67 | -0.0335 | -0.067 | -0.134 | -0.268 | -0.335 | -0.67 | -1.34 | -2.68 | -3.35 | -33.5
934 | -66 | -0.033 | -0.066 | -0.132 | -0.264 | -0.33 | -0.66 | -1.32 | -2.64 | -3.3 | -33
935 | -65 | -0.0325 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.325 | -0.65 | -1.3 | -2.6 | -3.25 | -32.5
936 | -64 | -0.032 | -0.064 | -0.128 | -0.256 | -0.32 | -0.64 | -1.28 | -2.56 | -3.2 | -32
937 | -63 | -0.0315 | -0.063 | -0.126 | -0.252 | -0.315 | -0.63 | -1.26 | -2.52 | -3.15 | -31.5
938 | -62 | -0.031 | -0.062 | -0.124 | -0.248 | -0.31 | -0.62 | -1.24 | -2.48 | -3.1 | -31
939 | -61 | -0.0305 | -0.061 | -0.122 | -0.244 | -0.305 | -0.61 | -1.22 | -2.44 | -3.05 | -30.5
940 | -60 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -3 | -30
941 | -59 | -0.0295 | -0.059 | -0.118 | -0.236 | -0.295 | -0.59 | -1.18 | -2.36 | -2.95 | -29.5
942 | -58 | -0.029 | -0.058 | -0.116 | -0.232 | -0.29 | -0.58 | -1.16 | -2.32 | -2.9 | -29
943 | -57 | -0.0285 | -0.057 | -0.114 | -0.228 | -0.285 | -0.57 | -1.14 | -2.28 | -2.85 | -28.5
944 | -56 | -0.028 | -0.056 | -0.112 | -0.224 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | -2.24 | -2.8 | -28
945 | -55 | -0.0275 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.275 | -0.55 | -1.1 | -2.2 | -2.75 | -27.5
946 | -54 | -0.027 | -0.054 | -0.108 | -0.216 | -0.27 | -0.54 | -1.08 | -2.16 | -2.7 | -27
947 | -53 | -0.0265 | -0.053 | -0.106 | -0.212 | -0.265 | -0.53 | -1.06 | -2.12 | -2.65 | -26.5
948 | -52 | -0.026 | -0.052 | -0.104 | -0.208 | -0.26 | -0.52 | -1.04 | -2.08 | -2.6 | -26
949 | -51 | -0.0255 | -0.051 | -0.102 | -0.204 | -0.255 | -0.51 | -1.02 | -2.04 | -2.55 | -25.5
950 | -50 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -0.5 | -1 | -2 | -2.5 | -25
951 | -49 | -0.0245 | -0.049 | -0.098 | -0.196 | -0.245 | -0.49 | -0.98 | -1.96 | -2.45 | -24.5
952 | -48 | -0.024 | -0.048 | -0.096 | -0.192 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.92 | -2.4 | -24
953 | -47 | -0.0235 | -0.047 | -0.094 | -0.188 | -0.235 | -0.47 | -0.94 | -1.88 | -2.35 | -23.5
954 | -46 | -0.023 | -0.046 | -0.092 | -0.184 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.84 | -2.3 | -23
955 | -45 | -0.0225 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.225 | -0.45 | -0.9 | -1.8 | -2.25 | -22.5
956 | -44 | -0.022 | -0.044 | -0.088 | -0.176 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.76 | -2.2 | -22
957 | -43 | -0.0215 | -0.043 | -0.086 | -0.172 | -0.215 | -0.43 | -0.86 | -1.72 | -2.15 | -21.5
958 | -42 | -0.021 | -0.042 | -0.084 | -0.168 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.68 | -2.1 | -21
959 | -41 | -0.0205 | -0.041 | -0.082 | -0.164 | -0.205 | -0.41 | -0.82 | -1.64 | -2.05 | -20.5
960 | -40 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -2 | -20
961 | -39 | -0.0195 | -0.039 | -0.078 | -0.156 | -0.195 | -0.39 | -0.78 | -1.56 | -1.95 | -19.5
962 | -38 | -0.019 | -0.038 | -0.076 | -0.152 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -1.52 | -1.9 | -19
963 | -37 | -0.0185 | -0.037 | -0.074 | -0.148 | -0.185 | -0.37 | -0.74 | -1.48 | -1.85 | -18.5
964 | -36 | -0.018 | -0.036 | -0.072 | -0.144 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -1.44 | -1.8 | -18
965 | -35 | -0.0175 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.175 | -0.35 | -0.7 | -1.4 | -1.75 | -17.5
966 | -34 | -0.017 | -0.034 | -0.068 | -0.136 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -1.36 | -1.7 | -17
967 | -33 | -0.0165 | -0.033 | -0.066 | -0.132 | -0.165 | -0.33 | -0.66 | -1.32 | -1.65 | -16.5
968 | -32 | -0.016 | -0.032 | -0.064 | -0.128 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -1.28 | -1.6 | -16
969 | -31 | -0.0155 | -0.031 | -0.062 | -0.124 | -0.155 | -0.31 | -0.62 | -1.24 | -1.55 | -15.5
970 | -30 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -15
971 | -29 | -0.0145 | -0.029 | -0.058 | -0.116 | -0.145 | -0.29 | -0.58 | -1.16 | -1.45 | -14.5
972 | -28 | -0.014 | -0.028 | -0.056 | -0.112 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | -1.4 | -14
973 | -27 | -0.0135 | -0.027 | -0.054 | -0.108 | -0.135 | -0.27 | -0.54 | -1.08 | -1.35 | -13.5
974 | -26 | -0.013 | -0.026 | -0.052 | -0.104 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -1.04 | -1.3 | -13
975 | -25 | -0.0125 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.125 | -0.25 | -0.5 | -1 | -1.25 | -12.5
976 | -24 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.096 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.2 | -12
977 | -23 | -0.0115 | -0.023 | -0.046 | -0.092 | -0.115 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.15 | -11.5
978 | -22 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.088 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.1 | -11
979 | -21 | -0.0105 | -0.021 | -0.042 | -0.084 | -0.105 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.05 | -10.5
980 | -20 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -10
981 | -19 | -0.0095 | -0.019 | -0.038 | -0.076 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -0.95 | -9.5
982 | -18 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.072 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -0.9 | -9
983 | -17 | -0.0085 | -0.017 | -0.034 | -0.068 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -0.85 | -8.5
984 | -16 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.064 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -0.8 | -8
985 | -15 | -0.0075 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -0.75 | -7.5
986 | -14 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.056 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -0.7 | -7
987 | -13 | -0.0065 | -0.013 | -0.026 | -0.052 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -0.65 | -6.5
988 | -12 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.6 | -6
989 | -11 | -0.0055 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | -5.5
990 | -10 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -5
991 | -9 | -0.0045 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -4.5
992 | -8 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -4
993 | -7 | -0.0035 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -3.5
994 | -6 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -3
995 | -5 | -0.0025 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -2.5
996 | -4 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -2
997 | -3 | -0.0015 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -1.5
998 | -2 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -1
999 | -1 | -0.0005 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.5
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.5
1002 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 1
1003 | 3 | 0.0015 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 1.5
1004 | 4 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 2
1005 | 5 | 0.0025 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 2.5
1006 | 6 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 3
1007 | 7 | 0.0035 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 3.5
1008 | 8 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 4
1009 | 9 | 0.0045 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 4.5
1010 | 10 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 5
1011 | 11 | 0.0055 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 5.5
1012 | 12 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 6
1013 | 13 | 0.0065 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 6.5
1014 | 14 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 7
1015 | 15 | 0.0075 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 7.5
1016 | 16 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.8 | 8
1017 | 17 | 0.0085 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 8.5
1018 | 18 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 9
1019 | 19 | 0.0095 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 0.95 | 9.5
1020 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 10
1021 | 21 | 0.0105 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 10.5
1022 | 22 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.1 | 11
1023 | 23 | 0.0115 | 0.023 | 0.046 | 0.092 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 11.5
1024 | 24 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.2 | 12
1025 | 25 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 12.5
1026 | 26 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.104 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 1.04 | 1.3 | 13
1027 | 27 | 0.0135 | 0.027 | 0.054 | 0.108 | 0.135 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 1.35 | 13.5
1028 | 28 | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.112 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 1.4 | 14
1029 | 29 | 0.0145 | 0.029 | 0.058 | 0.116 | 0.145 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 1.45 | 14.5
1030 | 30 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 15
1031 | 31 | 0.0155 | 0.031 | 0.062 | 0.124 | 0.155 | 0.31 | 0.62 | 1.24 | 1.55 | 15.5
1032 | 32 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.128 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 1.6 | 16
1033 | 33 | 0.0165 | 0.033 | 0.066 | 0.132 | 0.165 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 1.65 | 16.5
1034 | 34 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.136 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 1.7 | 17
1035 | 35 | 0.0175 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.175 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 1.75 | 17.5
1036 | 36 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 1.8 | 18
1037 | 37 | 0.0185 | 0.037 | 0.074 | 0.148 | 0.185 | 0.37 | 0.74 | 1.48 | 1.85 | 18.5
1038 | 38 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.152 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.9 | 19
1039 | 39 | 0.0195 | 0.039 | 0.078 | 0.156 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 1.56 | 1.95 | 19.5
1040 | 40 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 20
1041 | 41 | 0.0205 | 0.041 | 0.082 | 0.164 | 0.205 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 2.05 | 20.5
1042 | 42 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.168 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 2.1 | 21
1043 | 43 | 0.0215 | 0.043 | 0.086 | 0.172 | 0.215 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 2.15 | 21.5
1044 | 44 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.176 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.76 | 2.2 | 22
1045 | 45 | 0.0225 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.225 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.25 | 22.5
1046 | 46 | 0.023 | 0.046 | 0.092 | 0.184 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.84 | 2.3 | 23
1047 | 47 | 0.0235 | 0.047 | 0.094 | 0.188 | 0.235 | 0.47 | 0.94 | 1.88 | 2.35 | 23.5
1048 | 48 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.192 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 2.4 | 24
1049 | 49 | 0.0245 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.245 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 2.45 | 24.5
1050 | 50 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 25
1051 | 51 | 0.0255 | 0.051 | 0.102 | 0.204 | 0.255 | 0.51 | 1.02 | 2.04 | 2.55 | 25.5
1052 | 52 | 0.026 | 0.052 | 0.104 | 0.208 | 0.26 | 0.52 | 1.04 | 2.08 | 2.6 | 26
1053 | 53 | 0.0265 | 0.053 | 0.106 | 0.212 | 0.265 | 0.53 | 1.06 | 2.12 | 2.65 | 26.5
1054 | 54 | 0.027 | 0.054 | 0.108 | 0.216 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 2.7 | 27
1055 | 55 | 0.0275 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.275 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.75 | 27.5
1056 | 56 | 0.028 | 0.056 | 0.112 | 0.224 | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 2.24 | 2.8 | 28
1057 | 57 | 0.0285 | 0.057 | 0.114 | 0.228 | 0.285 | 0.57 | 1.14 | 2.28 | 2.85 | 28.5
1058 | 58 | 0.029 | 0.058 | 0.116 | 0.232 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 2.32 | 2.9 | 29
1059 | 59 | 0.0295 | 0.059 | 0.118 | 0.236 | 0.295 | 0.59 | 1.18 | 2.36 | 2.95 | 29.5
1060 | 60 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 30
1061 | 61 | 0.0305 | 0.061 | 0.122 | 0.244 | 0.305 | 0.61 | 1.22 | 2.44 | 3.05 | 30.5
1062 | 62 | 0.031 | 0.062 | 0.124 | 0.248 | 0.31 | 0.62 | 1.24 | 2.48 | 3.1 | 31
1063 | 63 | 0.0315 | 0.063 | 0.126 | 0.252 | 0.315 | 0.63 | 1.26 | 2.52 | 3.15 | 31.5
1064 | 64 | 0.032 | 0.064 | 0.128 | 0.256 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | 3.2 | 32
1065 | 65 | 0.0325 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.325 | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 3.25 | 32.5
1066 | 66 | 0.033 | 0.066 | 0.132 | 0.264 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 3.3 | 33
1067 | 67 | 0.0335 | 0.067 | 0.134 | 0.268 | 0.335 | 0.67 | 1.34 | 2.68 | 3.35 | 33.5
1068 | 68 | 0.034 | 0.068 | 0.136 | 0.272 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 3.4 | 34
1069 | 69 | 0.0345 | 0.069 | 0.138 | 0.276 | 0.345 | 0.69 | 1.38 | 2.76 | 3.45 | 34.5
1070 | 70 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 35
1071 | 71 | 0.0355 | 0.071 | 0.142 | 0.284 | 0.355 | 0.71 | 1.42 | 2.84 | 3.55 | 35.5
1072 | 72 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 2.88 | 3.6 | 36
1073 | 73 | 0.0365 | 0.073 | 0.146 | 0.292 | 0.365 | 0.73 | 1.46 | 2.92 | 3.65 | 36.5
1074 | 74 | 0.037 | 0.074 | 0.148 | 0.296 | 0.37 | 0.74 | 1.48 | 2.96 | 3.7 | 37
1075 | 75 | 0.0375 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 3 | 3.75 | 37.5
1076 | 76 | 0.038 | 0.076 | 0.152 | 0.304 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 3.04 | 3.8 | 38
1077 | 77 | 0.0385 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | 0.385 | 0.77 | 1.54 | 3.08 | 3.85 | 38.5
1078 | 78 | 0.039 | 0.078 | 0.156 | 0.312 | 0.39 | 0.78 | 1.56 | 3.12 | 3.9 | 39
1079 | 79 | 0.0395 | 0.079 | 0.158 | 0.316 | 0.395 | 0.79 | 1.58 | 3.16 | 3.95 | 39.5
1080 | 80 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4 | 40
1081 | 81 | 0.0405 | 0.081 | 0.162 | 0.324 | 0.405 | 0.81 | 1.62 | 3.24 | 4.05 | 40.5
1082 | 82 | 0.041 | 0.082 | 0.164 | 0.328 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 3.28 | 4.1 | 41
1083 | 83 | 0.0415 | 0.083 | 0.166 | 0.332 | 0.415 | 0.83 | 1.66 | 3.32 | 4.15 | 41.5
1084 | 84 | 0.042 | 0.084 | 0.168 | 0.336 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 3.36 | 4.2 | 42
1085 | 85 | 0.0425 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.425 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 4.25 | 42.5
1086 | 86 | 0.043 | 0.086 | 0.172 | 0.344 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 4.3 | 43
1087 | 87 | 0.0435 | 0.087 | 0.174 | 0.348 | 0.435 | 0.87 | 1.74 | 3.48 | 4.35 | 43.5
1088 | 88 | 0.044 | 0.088 | 0.176 | 0.352 | 0.44 | 0.88 | 1.76 | 3.52 | 4.4 | 44
1089 | 89 | 0.0445 | 0.089 | 0.178 | 0.356 | 0.445 | 0.89 | 1.78 | 3.56 | 4.45 | 44.5
1090 | 90 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 45
1091 | 91 | 0.0455 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | 0.455 | 0.91 | 1.82 | 3.64 | 4.55 | 45.5
1092 | 92 | 0.046 | 0.092 | 0.184 | 0.368 | 0.46 | 0.92 | 1.84 | 3.68 | 4.6 | 46
1093 | 93 | 0.0465 | 0.093 | 0.186 | 0.372 | 0.465 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 4.65 | 46.5
1094 | 94 | 0.047 | 0.094 | 0.188 | 0.376 | 0.47 | 0.94 | 1.88 | 3.76 | 4.7 | 47
1095 | 95 | 0.0475 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.475 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 4.75 | 47.5
1096 | 96 | 0.048 | 0.096 | 0.192 | 0.384 | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.84 | 4.8 | 48
1097 | 97 | 0.0485 | 0.097 | 0.194 | 0.388 | 0.485 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | 4.85 | 48.5
1098 | 98 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.392 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | 4.9 | 49
1099 | 99 | 0.0495 | 0.099 | 0.198 | 0.396 | 0.495 | 0.99 | 1.98 | 3.96 | 4.95 | 49.5
1100 | 100 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 50
1101 | 101 | 0.0505 | 0.101 | 0.202 | 0.404 | 0.505 | 1.01 | 2.02 | 4.04 | 5.05 | 50.5
1102 | 102 | 0.051 | 0.102 | 0.204 | 0.408 | 0.51 | 1.02 | 2.04 | 4.08 | 5.1 | 51
1103 | 103 | 0.0515 | 0.103 | 0.206 | 0.412 | 0.515 | 1.03 | 2.06 | 4.12 | 5.15 | 51.5
1104 | 104 | 0.052 | 0.104 | 0.208 | 0.416 | 0.52 | 1.04 | 2.08 | 4.16 | 5.2 | 52
1105 | 105 | 0.0525 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.525 | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 5.25 | 52.5
1106 | 106 | 0.053 | 0.106 | 0.212 | 0.424 | 0.53 | 1.06 | 2.12 | 4.24 | 5.3 | 53
1107 | 107 | 0.0535 | 0.107 | 0.214 | 0.428 | 0.535 | 1.07 | 2.14 | 4.28 | 5.35 | 53.5
1108 | 108 | 0.054 | 0.108 | 0.216 | 0.432 | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 4.32 | 5.4 | 54
1109 | 109 | 0.0545 | 0.109 | 0.218 | 0.436 | 0.545 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 5.45 | 54.5
1110 | 110 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 55

## Strain 3W_0.1V
Strain 3-Wire
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000
320 | -30 | -0.0042857 | -0.0085714 | -0.017143 | -0.034286 | -0.042857 | -0.085714 | -0.17143 | -0.34286 | -0.42857 | -4.2857
321 | -29 | -0.0041429 | -0.0082857 | -0.016571 | -0.033143 | -0.041429 | -0.082857 | -0.16571 | -0.33143 | -0.41429 | -4.1429
322 | -28 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -4
323 | -27 | -0.0038571 | -0.0077143 | -0.015429 | -0.030857 | -0.038571 | -0.077143 | -0.15429 | -0.30857 | -0.38571 | -3.8571
324 | -26 | -0.0037143 | -0.0074286 | -0.014857 | -0.029714 | -0.037143 | -0.074286 | -0.14857 | -0.29714 | -0.37143 | -3.7143
325 | -25 | -0.0035714 | -0.0071429 | -0.014286 | -0.028571 | -0.035714 | -0.071429 | -0.14286 | -0.28571 | -0.35714 | -3.5714
326 | -24 | -0.0034286 | -0.0068571 | -0.013714 | -0.027429 | -0.034286 | -0.068571 | -0.13714 | -0.27429 | -0.34286 | -3.4286
327 | -23 | -0.0032857 | -0.0065714 | -0.013143 | -0.026286 | -0.032857 | -0.065714 | -0.13143 | -0.26286 | -0.32857 | -3.2857
328 | -22 | -0.0031429 | -0.0062857 | -0.012571 | -0.025143 | -0.031429 | -0.062857 | -0.12571 | -0.25143 | -0.31429 | -3.1429
329 | -21 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -3
330 | -20 | -0.0028571 | -0.0057143 | -0.011429 | -0.022857 | -0.028571 | -0.057143 | -0.11429 | -0.22857 | -0.28571 | -2.8571
331 | -19 | -0.0027143 | -0.0054286 | -0.010857 | -0.021714 | -0.027143 | -0.054286 | -0.10857 | -0.21714 | -0.27143 | -2.7143
332 | -18 | -0.0025714 | -0.0051429 | -0.010286 | -0.020571 | -0.025714 | -0.051429 | -0.10286 | -0.20571 | -0.25714 | -2.5714
333 | -17 | -0.0024286 | -0.0048571 | -0.0097143 | -0.019429 | -0.024286 | -0.048571 | -0.097143 | -0.19429 | -0.24286 | -2.4286
334 | -16 | -0.0022857 | -0.0045714 | -0.0091429 | -0.018286 | -0.022857 | -0.045714 | -0.091429 | -0.18286 | -0.22857 | -2.2857
335 | -15 | -0.0021429 | -0.0042857 | -0.0085714 | -0.017143 | -0.021429 | -0.042857 | -0.085714 | -0.17143 | -0.21429 | -2.1429
336 | -14 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -2
337 | -13 | -0.0018571 | -0.0037143 | -0.0074286 | -0.014857 | -0.018571 | -0.037143 | -0.074286 | -0.14857 | -0.18571 | -1.8571
338 | -12 | -0.0017143 | -0.0034286 | -0.0068571 | -0.013714 | -0.017143 | -0.034286 | -0.068571 | -0.13714 | -0.17143 | -1.7143
339 | -11 | -0.0015714 | -0.0031429 | -0.0062857 | -0.012571 | -0.015714 | -0.031429 | -0.062857 | -0.12571 | -0.15714 | -1.5714
340 | -10 | -0.0014286 | -0.0028571 | -0.0057143 | -0.011429 | -0.014286 | -0.028571 | -0.057143 | -0.11429 | -0.14286 | -1.4286
341 | -9 | -0.0012857 | -0.0025714 | -0.0051429 | -0.010286 | -0.012857 | -0.025714 | -0.051429 | -0.10286 | -0.12857 | -1.2857
342 | -8 | -0.0011429 | -0.0022857 | -0.0045714 | -0.0091429 | -0.011429 | -0.022857 | -0.045714 | -0.091429 | -0.11429 | -1.1429
343 | -7 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -1
344 | -6 | -0.00085714 | -0.0017143 | -0.0034286 | -0.0068571 | -0.0085714 | -0.017143 | -0.034286 | -0.068571 | -0.085714 | -0.85714
345 | -5 | -0.00071429 | -0.0014286 | -0.0028571 | -0.0057143 | -0.0071429 | -0.014286 | -0.028571 | -0.057143 | -0.071429 | -0.71429
346 | -4 | -0.00057143 | -0.0011429 | -0.0022857 | -0.0045714 | -0.0057143 | -0.011429 | -0.022857 | -0.045714 | -0.057143 | -0.57143
347 | -3 | -0.00042857 | -0.00085714 | -0.0017143 | -0.0034286 | -0.0042857 | -0.0085714 | -0.017143 | -0.034286 | -0.042857 | -0.42857
348 | -2 | -0.00028571 | -0.00057143 | -0.0011429 | -0.0022857 | -0.0028571 | -0.0057143 | -0.011429 | -0.022857 | -0.028571 | -0.28571
349 | -1 | -0.00014286 | -0.00028571 | -0.00057143 | -0.0011429 | -0.0014286 | -0.0028571 | -0.0057143 | -0.011429 | -0.014286 | -0.14286
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1 | 0.00014286 | 0.00028571 | 0.00057143 | 0.0011429 | 0.0014286 | 0.0028571 | 0.0057143 | 0.011429 | 0.014286 | 0.14286
352 | 2 | 0.00028571 | 0.00057143 | 0.0011429 | 0.0022857 | 0.0028571 | 0.0057143 | 0.011429 | 0.022857 | 0.028571 | 0.28571
353 | 3 | 0.00042857 | 0.00085714 | 0.0017143 | 0.0034286 | 0.0042857 | 0.0085714 | 0.017143 | 0.034286 | 0.042857 | 0.42857
354 | 4 | 0.00057143 | 0.0011429 | 0.0022857 | 0.0045714 | 0.0057143 | 0.011429 | 0.022857 | 0.045714 | 0.057143 | 0.57143
355 | 5 | 0.00071429 | 0.0014286 | 0.0028571 | 0.0057143 | 0.0071429 | 0.014286 | 0.028571 | 0.057143 | 0.071429 | 0.71429
356 | 6 | 0.00085714 | 0.0017143 | 0.0034286 | 0.0068571 | 0.0085714 | 0.017143 | 0.034286 | 0.068571 | 0.085714 | 0.85714
357 | 7 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 1
358 | 8 | 0.0011429 | 0.0022857 | 0.0045714 | 0.0091429 | 0.011429 | 0.022857 | 0.045714 | 0.091429 | 0.11429 | 1.1429
359 | 9 | 0.0012857 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.012857 | 0.025714 | 0.051429 | 0.10286 | 0.12857 | 1.2857
360 | 10 | 0.0014286 | 0.0028571 | 0.0057143 | 0.011429 | 0.014286 | 0.028571 | 0.057143 | 0.11429 | 0.14286 | 1.4286
361 | 11 | 0.0015714 | 0.0031429 | 0.0062857 | 0.012571 | 0.015714 | 0.031429 | 0.062857 | 0.12571 | 0.15714 | 1.5714
362 | 12 | 0.0017143 | 0.0034286 | 0.0068571 | 0.013714 | 0.017143 | 0.034286 | 0.068571 | 0.13714 | 0.17143 | 1.7143
363 | 13 | 0.0018571 | 0.0037143 | 0.0074286 | 0.014857 | 0.018571 | 0.037143 | 0.074286 | 0.14857 | 0.18571 | 1.8571
364 | 14 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 2
365 | 15 | 0.0021429 | 0.0042857 | 0.0085714 | 0.017143 | 0.021429 | 0.042857 | 0.085714 | 0.17143 | 0.21429 | 2.1429
366 | 16 | 0.0022857 | 0.0045714 | 0.0091429 | 0.018286 | 0.022857 | 0.045714 | 0.091429 | 0.18286 | 0.22857 | 2.2857
367 | 17 | 0.0024286 | 0.0048571 | 0.0097143 | 0.019429 | 0.024286 | 0.048571 | 0.097143 | 0.19429 | 0.24286 | 2.4286
368 | 18 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.020571 | 0.025714 | 0.051429 | 0.10286 | 0.20571 | 0.25714 | 2.5714
369 | 19 | 0.0027143 | 0.0054286 | 0.010857 | 0.021714 | 0.027143 | 0.054286 | 0.10857 | 0.21714 | 0.27143 | 2.7143
370 | 20 | 0.0028571 | 0.0057143 | 0.011429 | 0.022857 | 0.028571 | 0.057143 | 0.11429 | 0.22857 | 0.28571 | 2.8571
371 | 21 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 3
372 | 22 | 0.0031429 | 0.0062857 | 0.012571 | 0.025143 | 0.031429 | 0.062857 | 0.12571 | 0.25143 | 0.31429 | 3.1429
373 | 23 | 0.0032857 | 0.0065714 | 0.013143 | 0.026286 | 0.032857 | 0.065714 | 0.13143 | 0.26286 | 0.32857 | 3.2857
374 | 24 | 0.0034286 | 0.0068571 | 0.013714 | 0.027429 | 0.034286 | 0.068571 | 0.13714 | 0.27429 | 0.34286 | 3.4286
375 | 25 | 0.0035714 | 0.0071429 | 0.014286 | 0.028571 | 0.035714 | 0.071429 | 0.14286 | 0.28571 | 0.35714 | 3.5714
376 | 26 | 0.0037143 | 0.0074286 | 0.014857 | 0.029714 | 0.037143 | 0.074286 | 0.14857 | 0.29714 | 0.37143 | 3.7143
377 | 27 | 0.0038571 | 0.0077143 | 0.015429 | 0.030857 | 0.038571 | 0.077143 | 0.15429 | 0.30857 | 0.38571 | 3.8571
378 | 28 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 4
379 | 29 | 0.0041429 | 0.0082857 | 0.016571 | 0.033143 | 0.041429 | 0.082857 | 0.16571 | 0.33143 | 0.41429 | 4.1429
380 | 30 | 0.0042857 | 0.0085714 | 0.017143 | 0.034286 | 0.042857 | 4.1096 | 0.17143 | 0.34286 | 0.42857 | 4.2857

## PT1000_저항환산
RTD(PT1000)
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000 | 10
900 | -100 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -1 | -2 | -4 | -5 | -50 | 900
901 | -99 | -0.0495 | -0.099 | -0.198 | -0.396 | -0.495 | -0.99 | -1.98 | -3.96 | -4.95 | -49.5 | 901
902 | -98 | -0.049 | -0.098 | -0.196 | -0.392 | -0.49 | -0.98 | -1.96 | -3.92 | -4.9 | -49 | 902
903 | -97 | -0.0485 | -0.097 | -0.194 | -0.388 | -0.485 | -0.97 | -1.94 | -3.88 | -4.85 | -48.5 | 903
904 | -96 | -0.048 | -0.096 | -0.192 | -0.384 | -0.48 | -0.96 | -1.92 | -3.84 | -4.8 | -48 | 904
905 | -95 | -0.0475 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.475 | -0.95 | -1.9 | -3.8 | -4.75 | -47.5 | 905
906 | -94 | -0.047 | -0.094 | -0.188 | -0.376 | -0.47 | -0.94 | -1.88 | -3.76 | -4.7 | -47 | 906
907 | -93 | -0.0465 | -0.093 | -0.186 | -0.372 | -0.465 | -0.93 | -1.86 | -3.72 | -4.65 | -46.5 | 907
908 | -92 | -0.046 | -0.092 | -0.184 | -0.368 | -0.46 | -0.92 | -1.84 | -3.68 | -4.6 | -46 | 908
909 | -91 | -0.0455 | -0.091 | -0.182 | -0.364 | -0.455 | -0.91 | -1.82 | -3.64 | -4.55 | -45.5 | 909
910 | -90 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -0.9 | -1.8 | -3.6 | -4.5 | -45 | 910
911 | -89 | -0.0445 | -0.089 | -0.178 | -0.356 | -0.445 | -0.89 | -1.78 | -3.56 | -4.45 | -44.5 | 911
912 | -88 | -0.044 | -0.088 | -0.176 | -0.352 | -0.44 | -0.88 | -1.76 | -3.52 | -4.4 | -44 | 912
913 | -87 | -0.0435 | -0.087 | -0.174 | -0.348 | -0.435 | -0.87 | -1.74 | -3.48 | -4.35 | -43.5 | 913
914 | -86 | -0.043 | -0.086 | -0.172 | -0.344 | -0.43 | -0.86 | -1.72 | -3.44 | -4.3 | -43 | 914
915 | -85 | -0.0425 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.425 | -0.85 | -1.7 | -3.4 | -4.25 | -42.5 | 915
916 | -84 | -0.042 | -0.084 | -0.168 | -0.336 | -0.42 | -0.84 | -1.68 | -3.36 | -4.2 | -42 | 916
917 | -83 | -0.0415 | -0.083 | -0.166 | -0.332 | -0.415 | -0.83 | -1.66 | -3.32 | -4.15 | -41.5 | 917
918 | -82 | -0.041 | -0.082 | -0.164 | -0.328 | -0.41 | -0.82 | -1.64 | -3.28 | -4.1 | -41 | 918
919 | -81 | -0.0405 | -0.081 | -0.162 | -0.324 | -0.405 | -0.81 | -1.62 | -3.24 | -4.05 | -40.5 | 919
920 | -80 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -3.2 | -4 | -40 | 920
921 | -79 | -0.0395 | -0.079 | -0.158 | -0.316 | -0.395 | -0.79 | -1.58 | -3.16 | -3.95 | -39.5 | 921
922 | -78 | -0.039 | -0.078 | -0.156 | -0.312 | -0.39 | -0.78 | -1.56 | -3.12 | -3.9 | -39 | 922
923 | -77 | -0.0385 | -0.077 | -0.154 | -0.308 | -0.385 | -0.77 | -1.54 | -3.08 | -3.85 | -38.5 | 923
924 | -76 | -0.038 | -0.076 | -0.152 | -0.304 | -0.38 | -0.76 | -1.52 | -3.04 | -3.8 | -38 | 924
925 | -75 | -0.0375 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.375 | -0.75 | -1.5 | -3 | -3.75 | -37.5 | 925
926 | -74 | -0.037 | -0.074 | -0.148 | -0.296 | -0.37 | -0.74 | -1.48 | -2.96 | -3.7 | -37 | 926
927 | -73 | -0.0365 | -0.073 | -0.146 | -0.292 | -0.365 | -0.73 | -1.46 | -2.92 | -3.65 | -36.5 | 927
928 | -72 | -0.036 | -0.072 | -0.144 | -0.288 | -0.36 | -0.72 | -1.44 | -2.88 | -3.6 | -36 | 928
929 | -71 | -0.0355 | -0.071 | -0.142 | -0.284 | -0.355 | -0.71 | -1.42 | -2.84 | -3.55 | -35.5 | 929
930 | -70 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -0.7 | -1.4 | -2.8 | -3.5 | -35 | 930
931 | -69 | -0.0345 | -0.069 | -0.138 | -0.276 | -0.345 | -0.69 | -1.38 | -2.76 | -3.45 | -34.5 | 931
932 | -68 | -0.034 | -0.068 | -0.136 | -0.272 | -0.34 | -0.68 | -1.36 | -2.72 | -3.4 | -34 | 932
933 | -67 | -0.0335 | -0.067 | -0.134 | -0.268 | -0.335 | -0.67 | -1.34 | -2.68 | -3.35 | -33.5 | 933
934 | -66 | -0.033 | -0.066 | -0.132 | -0.264 | -0.33 | -0.66 | -1.32 | -2.64 | -3.3 | -33 | 934
935 | -65 | -0.0325 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.325 | -0.65 | -1.3 | -2.6 | -3.25 | -32.5 | 935
936 | -64 | -0.032 | -0.064 | -0.128 | -0.256 | -0.32 | -0.64 | -1.28 | -2.56 | -3.2 | -32 | 936
937 | -63 | -0.0315 | -0.063 | -0.126 | -0.252 | -0.315 | -0.63 | -1.26 | -2.52 | -3.15 | -31.5 | 937
938 | -62 | -0.031 | -0.062 | -0.124 | -0.248 | -0.31 | -0.62 | -1.24 | -2.48 | -3.1 | -31 | 938
939 | -61 | -0.0305 | -0.061 | -0.122 | -0.244 | -0.305 | -0.61 | -1.22 | -2.44 | -3.05 | -30.5 | 939
940 | -60 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -3 | -30 | 940
941 | -59 | -0.0295 | -0.059 | -0.118 | -0.236 | -0.295 | -0.59 | -1.18 | -2.36 | -2.95 | -29.5 | 941
942 | -58 | -0.029 | -0.058 | -0.116 | -0.232 | -0.29 | -0.58 | -1.16 | -2.32 | -2.9 | -29 | 942
943 | -57 | -0.0285 | -0.057 | -0.114 | -0.228 | -0.285 | -0.57 | -1.14 | -2.28 | -2.85 | -28.5 | 943
944 | -56 | -0.028 | -0.056 | -0.112 | -0.224 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | -2.24 | -2.8 | -28 | 944
945 | -55 | -0.0275 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.275 | -0.55 | -1.1 | -2.2 | -2.75 | -27.5 | 945
946 | -54 | -0.027 | -0.054 | -0.108 | -0.216 | -0.27 | -0.54 | -1.08 | -2.16 | -2.7 | -27 | 946
947 | -53 | -0.0265 | -0.053 | -0.106 | -0.212 | -0.265 | -0.53 | -1.06 | -2.12 | -2.65 | -26.5 | 947
948 | -52 | -0.026 | -0.052 | -0.104 | -0.208 | -0.26 | -0.52 | -1.04 | -2.08 | -2.6 | -26 | 948
949 | -51 | -0.0255 | -0.051 | -0.102 | -0.204 | -0.255 | -0.51 | -1.02 | -2.04 | -2.55 | -25.5 | 949
950 | -50 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -0.5 | -1 | -2 | -2.5 | -25 | 950
951 | -49 | -0.0245 | -0.049 | -0.098 | -0.196 | -0.245 | -0.49 | -0.98 | -1.96 | -2.45 | -24.5 | 951
952 | -48 | -0.024 | -0.048 | -0.096 | -0.192 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.92 | -2.4 | -24 | 952
953 | -47 | -0.0235 | -0.047 | -0.094 | -0.188 | -0.235 | -0.47 | -0.94 | -1.88 | -2.35 | -23.5 | 953
954 | -46 | -0.023 | -0.046 | -0.092 | -0.184 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.84 | -2.3 | -23 | 954
955 | -45 | -0.0225 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.225 | -0.45 | -0.9 | -1.8 | -2.25 | -22.5 | 955
956 | -44 | -0.022 | -0.044 | -0.088 | -0.176 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.76 | -2.2 | -22 | 956
957 | -43 | -0.0215 | -0.043 | -0.086 | -0.172 | -0.215 | -0.43 | -0.86 | -1.72 | -2.15 | -21.5 | 957
958 | -42 | -0.021 | -0.042 | -0.084 | -0.168 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.68 | -2.1 | -21 | 958
959 | -41 | -0.0205 | -0.041 | -0.082 | -0.164 | -0.205 | -0.41 | -0.82 | -1.64 | -2.05 | -20.5 | 959
960 | -40 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -2 | -20 | 960
961 | -39 | -0.0195 | -0.039 | -0.078 | -0.156 | -0.195 | -0.39 | -0.78 | -1.56 | -1.95 | -19.5 | 961
962 | -38 | -0.019 | -0.038 | -0.076 | -0.152 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -1.52 | -1.9 | -19 | 962
963 | -37 | -0.0185 | -0.037 | -0.074 | -0.148 | -0.185 | -0.37 | -0.74 | -1.48 | -1.85 | -18.5 | 963
964 | -36 | -0.018 | -0.036 | -0.072 | -0.144 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -1.44 | -1.8 | -18 | 964
965 | -35 | -0.0175 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.175 | -0.35 | -0.7 | -1.4 | -1.75 | -17.5 | 965
966 | -34 | -0.017 | -0.034 | -0.068 | -0.136 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -1.36 | -1.7 | -17 | 966
967 | -33 | -0.0165 | -0.033 | -0.066 | -0.132 | -0.165 | -0.33 | -0.66 | -1.32 | -1.65 | -16.5 | 967
968 | -32 | -0.016 | -0.032 | -0.064 | -0.128 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -1.28 | -1.6 | -16 | 968
969 | -31 | -0.0155 | -0.031 | -0.062 | -0.124 | -0.155 | -0.31 | -0.62 | -1.24 | -1.55 | -15.5 | 969
970 | -30 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -15 | 970
971 | -29 | -0.0145 | -0.029 | -0.058 | -0.116 | -0.145 | -0.29 | -0.58 | -1.16 | -1.45 | -14.5 | 971
972 | -28 | -0.014 | -0.028 | -0.056 | -0.112 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | -1.4 | -14 | 972
973 | -27 | -0.0135 | -0.027 | -0.054 | -0.108 | -0.135 | -0.27 | -0.54 | -1.08 | -1.35 | -13.5 | 973
974 | -26 | -0.013 | -0.026 | -0.052 | -0.104 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -1.04 | -1.3 | -13 | 974
975 | -25 | -0.0125 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.125 | -0.25 | -0.5 | -1 | -1.25 | -12.5 | 975
976 | -24 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.096 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.2 | -12 | 976
977 | -23 | -0.0115 | -0.023 | -0.046 | -0.092 | -0.115 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.15 | -11.5 | 977
978 | -22 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.088 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.1 | -11 | 978
979 | -21 | -0.0105 | -0.021 | -0.042 | -0.084 | -0.105 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.05 | -10.5 | 979
980 | -20 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -10 | 980
981 | -19 | -0.0095 | -0.019 | -0.038 | -0.076 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -0.95 | -9.5 | 981
982 | -18 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.072 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -0.9 | -9 | 982
983 | -17 | -0.0085 | -0.017 | -0.034 | -0.068 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -0.85 | -8.5 | 983
984 | -16 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.064 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -0.8 | -8 | 984
985 | -15 | -0.0075 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -0.75 | -7.5 | 985
986 | -14 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.056 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -0.7 | -7 | 986
987 | -13 | -0.0065 | -0.013 | -0.026 | -0.052 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -0.65 | -6.5 | 987
988 | -12 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.6 | -6 | 988
989 | -11 | -0.0055 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | -5.5 | 989
990 | -10 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -5 | 990
991 | -9 | -0.0045 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -4.5 | 991
992 | -8 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -4 | 992
993 | -7 | -0.0035 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -3.5 | 993
994 | -6 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -3 | 994
995 | -5 | -0.0025 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -2.5 | 995
996 | -4 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -2 | 996
997 | -3 | -0.0015 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -1.5 | 997
998 | -2 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -1 | 998
999 | -1 | -0.0005 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.5 | 999
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1001 | 1 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.5 | 1001
1002 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1002
1003 | 3 | 0.0015 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 1.5 | 1003
1004 | 4 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 2 | 1004
1005 | 5 | 0.0025 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 2.5 | 1005
1006 | 6 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 3 | 1006
1007 | 7 | 0.0035 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 3.5 | 1007
1008 | 8 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 4 | 1008
1009 | 9 | 0.0045 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 4.5 | 1009
1010 | 10 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1010
1011 | 11 | 0.0055 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 5.5 | 1011
1012 | 12 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 6 | 1012
1013 | 13 | 0.0065 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 6.5 | 1013
1014 | 14 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 7 | 1014
1015 | 15 | 0.0075 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 7.5 | 1015
1016 | 16 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.8 | 8 | 1016
1017 | 17 | 0.0085 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 8.5 | 1017
1018 | 18 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 9 | 1018
1019 | 19 | 0.0095 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 0.95 | 9.5 | 1019
1020 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 10 | 1020
1021 | 21 | 0.0105 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 10.5 | 1021
1022 | 22 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.1 | 11 | 1022
1023 | 23 | 0.0115 | 0.023 | 0.046 | 0.092 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 11.5 | 1023
1024 | 24 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.2 | 12 | 1024
1025 | 25 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 12.5 | 1025
1026 | 26 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.104 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 1.04 | 1.3 | 13 | 1026
1027 | 27 | 0.0135 | 0.027 | 0.054 | 0.108 | 0.135 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 1.35 | 13.5 | 1027
1028 | 28 | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.112 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 1.4 | 14 | 1028
1029 | 29 | 0.0145 | 0.029 | 0.058 | 0.116 | 0.145 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 1.45 | 14.5 | 1029
1030 | 30 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 15 | 1030
1031 | 31 | 0.0155 | 0.031 | 0.062 | 0.124 | 0.155 | 0.31 | 0.62 | 1.24 | 1.55 | 15.5 | 1031
1032 | 32 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.128 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 1.6 | 16 | 1032
1033 | 33 | 0.0165 | 0.033 | 0.066 | 0.132 | 0.165 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 1.65 | 16.5 | 1033
1034 | 34 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.136 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 1.7 | 17 | 1034
1035 | 35 | 0.0175 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.175 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 1.75 | 17.5 | 1035
1036 | 36 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 1.8 | 18 | 1036
1037 | 37 | 0.0185 | 0.037 | 0.074 | 0.148 | 0.185 | 0.37 | 0.74 | 1.48 | 1.85 | 18.5 | 1037
1038 | 38 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.152 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.9 | 19 | 1038
1039 | 39 | 0.0195 | 0.039 | 0.078 | 0.156 | 0.195 | 0.39 | 0.78 | 1.56 | 1.95 | 19.5 | 1039
1040 | 40 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 20 | 1040
1041 | 41 | 0.0205 | 0.041 | 0.082 | 0.164 | 0.205 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 2.05 | 20.5 | 1041
1042 | 42 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.168 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 2.1 | 21 | 1042
1043 | 43 | 0.0215 | 0.043 | 0.086 | 0.172 | 0.215 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 2.15 | 21.5 | 1043
1044 | 44 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.176 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.76 | 2.2 | 22 | 1044
1045 | 45 | 0.0225 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.225 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 2.25 | 22.5 | 1045
1046 | 46 | 0.023 | 0.046 | 0.092 | 0.184 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.84 | 2.3 | 23 | 1046
1047 | 47 | 0.0235 | 0.047 | 0.094 | 0.188 | 0.235 | 0.47 | 0.94 | 1.88 | 2.35 | 23.5 | 1047
1048 | 48 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.192 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 2.4 | 24 | 1048
1049 | 49 | 0.0245 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.245 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 2.45 | 24.5 | 1049
1050 | 50 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 25 | 1050
1051 | 51 | 0.0255 | 0.051 | 0.102 | 0.204 | 0.255 | 0.51 | 1.02 | 2.04 | 2.55 | 25.5 | 1051
1052 | 52 | 0.026 | 0.052 | 0.104 | 0.208 | 0.26 | 0.52 | 1.04 | 2.08 | 2.6 | 26 | 1052
1053 | 53 | 0.0265 | 0.053 | 0.106 | 0.212 | 0.265 | 0.53 | 1.06 | 2.12 | 2.65 | 26.5 | 1053
1054 | 54 | 0.027 | 0.054 | 0.108 | 0.216 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 2.7 | 27 | 1054
1055 | 55 | 0.0275 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.275 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.75 | 27.5 | 1055
1056 | 56 | 0.028 | 0.056 | 0.112 | 0.224 | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 2.24 | 2.8 | 28 | 1056
1057 | 57 | 0.0285 | 0.057 | 0.114 | 0.228 | 0.285 | 0.57 | 1.14 | 2.28 | 2.85 | 28.5 | 1057
1058 | 58 | 0.029 | 0.058 | 0.116 | 0.232 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 2.32 | 2.9 | 29 | 1058
1059 | 59 | 0.0295 | 0.059 | 0.118 | 0.236 | 0.295 | 0.59 | 1.18 | 2.36 | 2.95 | 29.5 | 1059
1060 | 60 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 30 | 1060
1061 | 61 | 0.0305 | 0.061 | 0.122 | 0.244 | 0.305 | 0.61 | 1.22 | 2.44 | 3.05 | 30.5 | 1061
1062 | 62 | 0.031 | 0.062 | 0.124 | 0.248 | 0.31 | 0.62 | 1.24 | 2.48 | 3.1 | 31 | 1062
1063 | 63 | 0.0315 | 0.063 | 0.126 | 0.252 | 0.315 | 0.63 | 1.26 | 2.52 | 3.15 | 31.5 | 1063
1064 | 64 | 0.032 | 0.064 | 0.128 | 0.256 | 0.32 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | 3.2 | 32 | 1064
1065 | 65 | 0.0325 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.325 | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 3.25 | 32.5 | 1065
1066 | 66 | 0.033 | 0.066 | 0.132 | 0.264 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 3.3 | 33 | 1066
1067 | 67 | 0.0335 | 0.067 | 0.134 | 0.268 | 0.335 | 0.67 | 1.34 | 2.68 | 3.35 | 33.5 | 1067
1068 | 68 | 0.034 | 0.068 | 0.136 | 0.272 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 3.4 | 34 | 1068
1069 | 69 | 0.0345 | 0.069 | 0.138 | 0.276 | 0.345 | 0.69 | 1.38 | 2.76 | 3.45 | 34.5 | 1069
1070 | 70 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 35 | 1070
1071 | 71 | 0.0355 | 0.071 | 0.142 | 0.284 | 0.355 | 0.71 | 1.42 | 2.84 | 3.55 | 35.5 | 1071
1072 | 72 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 2.88 | 3.6 | 36 | 1072
1073 | 73 | 0.0365 | 0.073 | 0.146 | 0.292 | 0.365 | 0.73 | 1.46 | 2.92 | 3.65 | 36.5 | 1073
1074 | 74 | 0.037 | 0.074 | 0.148 | 0.296 | 0.37 | 0.74 | 1.48 | 2.96 | 3.7 | 37 | 1074
1075 | 75 | 0.0375 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 3 | 3.75 | 37.5 | 1075
1076 | 76 | 0.038 | 0.076 | 0.152 | 0.304 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 3.04 | 3.8 | 38 | 1076
1077 | 77 | 0.0385 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | 0.385 | 0.77 | 1.54 | 3.08 | 3.85 | 38.5 | 1077
1078 | 78 | 0.039 | 0.078 | 0.156 | 0.312 | 0.39 | 0.78 | 1.56 | 3.12 | 3.9 | 39 | 1078
1079 | 79 | 0.0395 | 0.079 | 0.158 | 0.316 | 0.395 | 0.79 | 1.58 | 3.16 | 3.95 | 39.5 | 1079
1080 | 80 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4 | 40 | 1080
1081 | 81 | 0.0405 | 0.081 | 0.162 | 0.324 | 0.405 | 0.81 | 1.62 | 3.24 | 4.05 | 40.5 | 1081
1082 | 82 | 0.041 | 0.082 | 0.164 | 0.328 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 3.28 | 4.1 | 41 | 1082
1083 | 83 | 0.0415 | 0.083 | 0.166 | 0.332 | 0.415 | 0.83 | 1.66 | 3.32 | 4.15 | 41.5 | 1083
1084 | 84 | 0.042 | 0.084 | 0.168 | 0.336 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 3.36 | 4.2 | 42 | 1084
1085 | 85 | 0.0425 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.425 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 4.25 | 42.5 | 1085
1086 | 86 | 0.043 | 0.086 | 0.172 | 0.344 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 4.3 | 43 | 1086
1087 | 87 | 0.0435 | 0.087 | 0.174 | 0.348 | 0.435 | 0.87 | 1.74 | 3.48 | 4.35 | 43.5 | 1087
1088 | 88 | 0.044 | 0.088 | 0.176 | 0.352 | 0.44 | 0.88 | 1.76 | 3.52 | 4.4 | 44 | 1088
1089 | 89 | 0.0445 | 0.089 | 0.178 | 0.356 | 0.445 | 0.89 | 1.78 | 3.56 | 4.45 | 44.5 | 1089
1090 | 90 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 45 | 1090
1091 | 91 | 0.0455 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | 0.455 | 0.91 | 1.82 | 3.64 | 4.55 | 45.5 | 1091
1092 | 92 | 0.046 | 0.092 | 0.184 | 0.368 | 0.46 | 0.92 | 1.84 | 3.68 | 4.6 | 46 | 1092
1093 | 93 | 0.0465 | 0.093 | 0.186 | 0.372 | 0.465 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 4.65 | 46.5 | 1093
1094 | 94 | 0.047 | 0.094 | 0.188 | 0.376 | 0.47 | 0.94 | 1.88 | 3.76 | 4.7 | 47 | 1094
1095 | 95 | 0.0475 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.475 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 4.75 | 47.5 | 1095
1096 | 96 | 0.048 | 0.096 | 0.192 | 0.384 | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.84 | 4.8 | 48 | 1096
1097 | 97 | 0.0485 | 0.097 | 0.194 | 0.388 | 0.485 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | 4.85 | 48.5 | 1097
1098 | 98 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.392 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | 4.9 | 49 | 1098
1099 | 99 | 0.0495 | 0.099 | 0.198 | 0.396 | 0.495 | 0.99 | 1.98 | 3.96 | 4.95 | 49.5 | 1099
1100 | 100 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 50 | 1100
1101 | 101 | 0.0505 | 0.101 | 0.202 | 0.404 | 0.505 | 1.01 | 2.02 | 4.04 | 5.05 | 50.5 | 1101
1102 | 102 | 0.051 | 0.102 | 0.204 | 0.408 | 0.51 | 1.02 | 2.04 | 4.08 | 5.1 | 51 | 1102
1103 | 103 | 0.0515 | 0.103 | 0.206 | 0.412 | 0.515 | 1.03 | 2.06 | 4.12 | 5.15 | 51.5 | 1103
1104 | 104 | 0.052 | 0.104 | 0.208 | 0.416 | 0.52 | 1.04 | 2.08 | 4.16 | 5.2 | 52 | 1104
1105 | 105 | 0.0525 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.525 | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 5.25 | 52.5 | 1105
1106 | 106 | 0.053 | 0.106 | 0.212 | 0.424 | 0.53 | 1.06 | 2.12 | 4.24 | 5.3 | 53 | 1106
1107 | 107 | 0.0535 | 0.107 | 0.214 | 0.428 | 0.535 | 1.07 | 2.14 | 4.28 | 5.35 | 53.5 | 1107
1108 | 108 | 0.054 | 0.108 | 0.216 | 0.432 | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 4.32 | 5.4 | 54 | 1108
1109 | 109 | 0.0545 | 0.109 | 0.218 | 0.436 | 0.545 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 5.45 | 54.5 | 1109
1110 | 110 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 55 | 1110

## PT100_저항환산
RTD(PT100)
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000 | 10
75 | -25 | -0.0125 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.125 | -0.25 | -0.5 | -1 | -1.25 | -12.5 | 75
76 | -24 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.096 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.2 | -12 | 76
77 | -23 | -0.0115 | -0.023 | -0.046 | -0.092 | -0.115 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.15 | -11.5 | 77
78 | -22 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.088 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.1 | -11 | 78
79 | -21 | -0.0105 | -0.021 | -0.042 | -0.084 | -0.105 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.05 | -10.5 | 79
80 | -20 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -10 | 80
81 | -19 | -0.0095 | -0.019 | -0.038 | -0.076 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -0.95 | -9.5 | 81
82 | -18 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.072 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -0.9 | -9 | 82
83 | -17 | -0.0085 | -0.017 | -0.034 | -0.068 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -0.85 | -8.5 | 83
84 | -16 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.064 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -0.8 | -8 | 84
85 | -15 | -0.0075 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -0.75 | -7.5 | 85
86 | -14 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.056 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -0.7 | -7 | 86
87 | -13 | -0.0065 | -0.013 | -0.026 | -0.052 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -0.65 | -6.5 | 87
88 | -12 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.048 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.6 | -6 | 88
89 | -11 | -0.0055 | -0.011 | -0.022 | -0.044 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | -5.5 | 89
90 | -10 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -5 | 90
91 | -9 | -0.0045 | -0.009 | -0.018 | -0.036 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -4.5 | 91
92 | -8 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.032 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -4 | 92
93 | -7 | -0.0035 | -0.007 | -0.014 | -0.028 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -3.5 | 93
94 | -6 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.024 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -3 | 94
95 | -5 | -0.0025 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -2.5 | 95
96 | -4 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.016 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -2 | 96
97 | -3 | -0.0015 | -0.003 | -0.006 | -0.012 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -1.5 | 97
98 | -2 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.008 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -1 | 98
99 | -1 | -0.0005 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.5 | 99
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
101 | 1 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.5 | 101
102 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 1 | 102
103 | 3 | 0.0015 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 1.5 | 103
104 | 4 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 2 | 104
105 | 5 | 0.0025 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 2.5 | 105
106 | 6 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 3 | 106
107 | 7 | 0.0035 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 3.5 | 107
108 | 8 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 4 | 108
109 | 9 | 0.0045 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 4.5 | 109
110 | 10 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 110
111 | 11 | 0.0055 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 5.5 | 111
112 | 12 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 6 | 112
113 | 13 | 0.0065 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 6.5 | 113
114 | 14 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.056 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 7 | 114
115 | 15 | 0.0075 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 7.5 | 115
116 | 16 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.8 | 8 | 116
117 | 17 | 0.0085 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 8.5 | 117
118 | 18 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 9 | 118
119 | 19 | 0.0095 | 0.019 | 0.038 | 0.076 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 0.95 | 9.5 | 119
120 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 10 | 120
121 | 21 | 0.0105 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 10.5 | 121
122 | 22 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.1 | 11 | 122
123 | 23 | 0.0115 | 0.023 | 0.046 | 0.092 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 11.5 | 123
124 | 24 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.2 | 12 | 124
125 | 25 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 12.5 | 125

## Strain 3W_저항환산
Strain 3-Wire
Gain R(Ω) |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 1000 | 10
320 | -30 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -3 | -6 | -12 | -15 | -150 | 320
321 | -29 | -0.145 | -0.29 | -0.58 | -1.16 | -1.45 | -2.9 | -5.8 | -11.6 | -14.5 | -145 | 321
322 | -28 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | -1.4 | -2.8 | -5.6 | -11.2 | -14 | -140 | 322
323 | -27 | -0.135 | -0.27 | -0.54 | -1.08 | -1.35 | -2.7 | -5.4 | -10.8 | -13.5 | -135 | 323
324 | -26 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -1.04 | -1.3 | -2.6 | -5.2 | -10.4 | -13 | -130 | 324
325 | -25 | -0.125 | -0.25 | -0.5 | -1 | -1.25 | -2.5 | -5 | -10 | -12.5 | -125 | 325
326 | -24 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -1.2 | -2.4 | -4.8 | -9.6 | -12 | -120 | 326
327 | -23 | -0.115 | -0.23 | -0.46 | -0.92 | -1.15 | -2.3 | -4.6 | -9.2 | -11.5 | -115 | 327
328 | -22 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.88 | -1.1 | -2.2 | -4.4 | -8.8 | -11 | -110 | 328
329 | -21 | -0.105 | -0.21 | -0.42 | -0.84 | -1.05 | -2.1 | -4.2 | -8.4 | -10.5 | -105 | 329
330 | -20 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -2 | -4 | -8 | -10 | -100 | 330
331 | -19 | -0.095 | -0.19 | -0.38 | -0.76 | -0.95 | -1.9 | -3.8 | -7.6 | -9.5 | -95 | 331
332 | -18 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | -0.9 | -1.8 | -3.6 | -7.2 | -9 | -90 | 332
333 | -17 | -0.085 | -0.17 | -0.34 | -0.68 | -0.85 | -1.7 | -3.4 | -6.8 | -8.5 | -85 | 333
334 | -16 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.64 | -0.8 | -1.6 | -3.2 | -6.4 | -8 | -80 | 334
335 | -15 | -0.075 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -0.75 | -1.5 | -3 | -6 | -7.5 | -75 | 335
336 | -14 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | -0.7 | -1.4 | -2.8 | -5.6 | -7 | -70 | 336
337 | -13 | -0.065 | -0.13 | -0.26 | -0.52 | -0.65 | -1.3 | -2.6 | -5.2 | -6.5 | -65 | 337
338 | -12 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.48 | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -4.8 | -6 | -60 | 338
339 | -11 | -0.055 | -0.11 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | -1.1 | -2.2 | -4.4 | -5.5 | -55 | 339
340 | -10 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -1 | -2 | -4 | -5 | -50 | 340
341 | -9 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.45 | -0.9 | -1.8 | -3.6 | -4.5 | -45 | 341
342 | -8 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.32 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -3.2 | -4 | -40 | 342
343 | -7 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.35 | -0.7 | -1.4 | -2.8 | -3.5 | -35 | 343
344 | -6 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -3 | -30 | 344
345 | -5 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.25 | -0.5 | -1 | -2 | -2.5 | -25 | 345
346 | -4 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -2 | -20 | 346
347 | -3 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -15 | 347
348 | -2 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -10 | 348
349 | -1 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -5 | 349
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
351 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 351
352 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 10 | 352
353 | 3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 15 | 353
354 | 4 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 20 | 354
355 | 5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 25 | 355
356 | 6 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 30 | 356
357 | 7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 35 | 357
358 | 8 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4 | 40 | 358
359 | 9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 45 | 359
360 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 50 | 360
361 | 11 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 55 | 361
362 | 12 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 6 | 60 | 362
363 | 13 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 6.5 | 65 | 363
364 | 14 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 7 | 70 | 364
365 | 15 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 75 | 365
366 | 16 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 8 | 80 | 366
367 | 17 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | 8.5 | 85 | 367
368 | 18 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 9 | 90 | 368
369 | 19 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.76 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.6 | 9.5 | 95 | 369
370 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 100 | 370
371 | 21 | 0.105 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 10.5 | 105 | 371
372 | 22 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.88 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11 | 110 | 372
373 | 23 | 0.115 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.15 | 2.3 | 4.6 | 9.2 | 11.5 | 115 | 373
374 | 24 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.96 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 12 | 120 | 374
375 | 25 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 125 | 375
376 | 26 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 1.04 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 13 | 130 | 376
377 | 27 | 0.135 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 1.35 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 13.5 | 135 | 377
378 | 28 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 1.12 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 14 | 140 | 378
379 | 29 | 0.145 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 1.45 | 2.9 | 5.8 | 11.6 | 14.5 | 145 | 379
380 | 30 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 4.1096 | 6 | 12 | 15 | 150 | 380